[image: image1.png]NJIDNN N2VN NAITK NXVID

Central Arava Regional Council
www.arava.co.il tel 08-6592201 fax 08-6581487 \
MP Arava, Sapir, Israel 86825 N2V .J.T 1'90






פרוטוקול הנהלה מס' 04
מתאריך 19.05.2013
משתתפים: אייל בלום, פיטר רבין, יניב וולנברג, מגי יועץ, שי זינדרמן.
חסר: רועי פטריק.
רשם: שי זינדרמן.
על סדר היום:
1. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 03 מיום 28.04.2013.
2. החלפת מגן לפנסים באולם ספורט- דיון בהשתתפות טטה דגני.
3. ביצוע מדידות בשטח ביה"ס- דיון בהשתתפות טטה דגני.
4. התנהלות המועצה מול צוקים.
החלטות:
1. הוחלט לאשר את פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 03 מתאריך 28.04.2013.
2. כיום בפנסים הקיימים באולם ספורט יש בתחתית הפנס מגן מזכוכית. היות והזכוכית נפלה והתרסקה על הרצפה, (במזל גדול אף אחד לא נפגע), מוצע להחליף את הזכוכית במגן רשת, כאשר עלות החלפת המגן מעל שטח המגרש בלבד היא 9,500 ₪.
       הוחלט: להחליף את המגן לכלל הפנסים באולם.
3.    בוצעו מדידות בשטח ביה"ס למספר פרויקטים שיש לבצע בביה"ס עלות המדידות כ- 10,000 ₪.

       הוחלט: לאשר את המדידות כאשר טטה התבקש להבא לאשר את הפרויקטים לפני הביצוע.

4.   התקיים דיון מקדים לפני הדיון שיתקיים בהנהלה הבאה בנושא צוקים. 
       דיון בלבד.
             _____________                       ________________                                      _____________
   חבר הנהלה                                             תאריך                                                    ראש המועצה                                                                 

